| 重庆市生态环境保护督察反馈交办问题整改销号公示表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改任务概述 | 整改责任单位 | 整改目标 | 整改措施及成效 | 整改时间 | 社会监督联系人及电话 |
| 四面山镇马家坪建材厂：1.脱硫工艺相对落后；2.废水收集不完全；3.群众回访满意度低;4.四面山镇政府解决中央环保督察的力度还有待加强。 | 江津区 | 对存在环境违法行为且不按时整改或整改不到位的企业，严格依法依规查处。 | 1.该建材厂已对废水收集池进行了整改，并定期对废气处理设施进行维护保养； 2.要求四面山政府加强日常巡查监管，发现环境违法行为立即查处； 3.2021年9月27日，区生态环境监测站对该建材厂废气排放情况进行了监测，监测结果显示符合相关要求（津环（监）字[2021]第659号）。 | 2021年10月 | 成老师：47567503 |
| 海琨页岩砖厂：1.厂内冲地污水直排外环境流入周边农田基本建设；2.厂址紧挨居民房，噪音扰民问题突出；3.投诉回访，群众满意度低。 | 江津区 | 该公司一是合理安排作业时间，避免噪声扰民；二是采取相关措施，修建车辆冲洗沉淀池，确保周边环境不受影响。 | 1.该厂已对厂区堆放场地和路面进行硬化，并设置车辆冲洗沉淀池，冲洗污水现流入冲洗池内不外排； 2.已合理规划作业装卸时间，夜间不进行装卸作业，及时与周边群众做好沟通协调。 | 2021年9月 | 成老师：47567503 |