江津区农村黑臭水体排查和治理情况的公示

按照农村黑臭水体治理“动态清零”工作有关要求，截止2024年12月，江津区共发现农村黑臭水体4个，纳入区级监管清单4个。现将有关情况予以公示，接受公众监督。

公示期限：15个自然日

监督举报电话：47522457

江津区农村黑臭水体排查情况

| 序号 | 镇（街道） | 行政村（社区） | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积：平方米 | 长：米 | 宽：米 | 黑臭段地理位置信息 |  |  |  |  |  | 主要污染问题 | 监管清单级别 | 治理进展 | 治理后水体 是否常年有水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起点名称 | 起点经度 | 起点维度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点维度 |  |  |  |  |
| 1 | 吴滩镇 | 郎家村 | 大石坝坑塘 | 坑塘 | 180 | 15 | 12 | 大石坝 | 106.072778 | 29.235833 | 大石坝 | 106.072778 | 29.235833 | b | 区县监管 | 完成 治理中未开展 | 常年有水 季节有水 常年基本无水 |
| 2 | 吴滩镇 | 郎家村 | 象外婆庄园旁水沟 | 沟渠 | 10 | 20 | 0.5 | 象外婆庄园 | 106.074167 | 29.235556 | 象外婆庄园 | 106.074167 | 29.235278 | i | 区县监管 | 完成 治理中未开展 | 常年有水 季节有水 常年基本无水 |
| 3 | 白沙镇 | 红花店社区 | 鑫海尚城小区旁沟渠 | 沟渠 | 190 | 190 | 1 | 鑫海尚城小区大门 | 106.097917 | 29.057121 | 小区旁驴溪河入河口 | 106.098597 | 29.058382 | a | 区县监管 | 完成 治理中未开展 | 常年有水 季节有水 常年基本无水 |
| 4 | 白沙镇 | 红花店社区 | 项垭大道水渠 | 沟渠 | 750 | 500 | 1.5 | 三口中学操场围墙 | 106.094746 | 29.062386 | 白沙大桥下方入河口 | 106.098162 | 29.060166 | a | 区县监管 | 完成 治理中未开展 | 常年有水 季节有水 常年基本无水 |